- Заместителю генерального директора

- по капитальному строительству АО «ЛГЭК»

- А.В.Кисилю

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проверку выполнения ТУ и на проведение осмотра электроустановки.

__________________________ООО «Старт»____________________________________________________

(наименование заявителя, юридический, почтовый адрес, ИНН)

__________________________________________________________________________________________

Телефон __89044215656_______________ Факс _____________________________________________

В лице  ___Иванов Иван Иванович________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Просит Вас проверить выполнение ТУ №_Э0011-16_____________________от____27.01.10________ с моей стороны в соответствии с договором технологического присоединения №__1030/10__от___15.02.10_ и  произвести проверку документации и осмотр электроустановки _____нежилого помещения № 1_______

_______расположенного по адресу г. Липецк, ул. Ю.Натуралистов, д. 3_____________________________

_____________________________________________________________________________________________

(назначение, наименование энергоустановки, адрес)

1. Назначение, состав и характеристика электроустановки:

____________________15 кВт ___380 В_________________________________________________________

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка  сечение кабеля, провода, характеристика ВЛ.)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Ток плавких вставок предохранителей или уставок автоматов (релейной защиты):

ввод № ____32______ А,   ввод № _____________ А, ввод № ________________ А,

ввод № ____________ А,   ввод № _____________ А, ввод № ________________ А,

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(защитная автоматика)

2. Проект (исполнительная схема), разработан_________ООО «Центр технических измерений»___

_____________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации (организация-разработчик исполнительной схемы)

3. Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией, акт технической готовности электромонтажных работ или приемо-сдаточные акты между подрядными организациями и заказчиком от  __17______02______ 20_13__г. № ____132_________________

4. Акты на скрытые работы от _17_ ______02___20__13_г. № ___132__________.

5. Электромонтажные работы выполнены___ООО «Центр технических измерений»_____________

______________________________________________________________________________________

пусконаладочные работы выполнены ______ООО «Центр технических измерений»_____________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

6. Свидетельство о регистрации электролаборатории № _81___ от _12_ _02_____ 20 _12_г. выдано                         _______Верхне-Донским Управлением Ростехнадзора_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(место регистрации)

7. Паспорта (сертификаты) на электрооборудование__________имеются_______________________

_____________________________________________________________________________________________

8. Организация эксплуатации электроустановок:

8.1.Эксплуатация электроустановок осуществляется

___________ООО «Центр технических измерений»_______________________________________________

(наименование организации)

8.2. Ответственный за электрохозяйство __Петров Петр Петрович___________________________

(Ф.И.О., должность)

назначен приказом _______________________________________№ _13_____ от _14__ __03____ 20 _12_г.

Проверку знаний норм и правил прошел «_12_»  __02__  20_12__ г. в комиссии _________________

________Верхне-Донского Управления Ростехнадзора____________________________________________

с присвоением ___V____ гр. по электробезопасности в электроустановках ___до и выше 1000__________В.

Удостоверение № _11__от «_12___»_______02______ ___2012____ г.

8.3. Достаточность по количеству и квалификации электротехнического персонала ______________________достаточно____________________________________________________________

8.4. Договор на эксплуатацию электроустановки

____________ООО «Центр технических измерений»______________________________________________

(наименование организации)

8.5. Состояние электрозащитных средств, их достаточность _______ достаточно________________

8.6. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной)  электрической схемы _________ ___да_____;

должностных  инструкций__________________________________________________ да _____;

инструкций  по эксплуатации _______________________________________________ да _____;

бланков нарядов __________________________________________________________ да______;

списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др._ да ____.

8.7. Наличие журналов (да, нет):

оперативного_________________________________________________________ да ___;

проверки знаний ____________________________________________________________ да ___;

инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала ____________ да ___;

учета и содержания средств защиты ____________________________________________ да ___;

противоаварийных тренировок ________________________________________________ да ___;

учета и содержания электроинструмента_________________________________________ да __;

учета аварий и отказов________________________________________________________ да_ _;

работ по нарядам и распоряжениям_____________________________________________ да __;

инструктажа на 1 группу______________________________________________________ да __;

8.8. Расчет за электроэнергию производится:

По счетчикам (тип): ___ NP71L.1-1-3___________ №__ 48569211_____гос.пов._ 28 декабря 2012_;

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего заявителя (копия паспорта, копия

доверенности на представление интересов заявителя);

2.     технические условия на технологическое присоединение (Приложение №1 к договору, оригинал);

3.     проект электроустановки, согласованный АО «ЛГЭК» (оригинал);

4.     однолинейная схемы электроснабжения электроустановки (ксерокопия);

5.     технический паспорт на счетчик электрической энергии (ксерокопия);

6.     свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора, проводившей

приемо-сдаточные  или профилактические испытания с перечнем разрешенных видов испытаний

(ксерокопия);

7.   приказ о назначении ответственных за электрохозяйство с приложением копий удостоверений о проверке                      знаний по электробезопасности (ксерокопия);

8.   договор с эксплуатирующей организацией (при отсутствии собственного эксплуатирующего персонала,       (ксерокопия);

9.  исполнительная документация (акт технической готовности электромонтажных работ, акт осмотра   заземлителей перед закрытием, акт на скрытые работы, в случае строительства линии электропередачи: исполнительная схема, акты верхового осмотра воздушной линии электропередач, акты на стрелу провеса провода, ведомость монтажа воздушной линии электропередач) (оригиналы);

10.    приемо-сдаточная документация (протоколы испытаний электроустановки, протокол испытаний заземлителей,    протокол испытания защитных проводников, протокол испытаний изоляции, в случае строительства линии электропередачи: протокол испытаний наладки линии, протокол испытаний цепи «фаза-нуль») (оригиналы).

Руководитель ___________________ «_____» ______________ 20 ___ г.

М.П.